**Az eszköz műszaki jellemzői (EN 12183:2014 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek szabvány követelmények is)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jellemzők** | | **Eszköz neve** |
| **Tervezett üzemeltető (páciens, segítő vagy mindkettő)** | |  |
| **Üres súly kiegészítőkkel [kg]** | |  |
| **Terhelhetőség (páciens / összes) [kg]** | | XXX / XXX |
| **Teljes hossz [cm]** | |  |
| **Teljes szélesség [cm]** | |  |
| **Teljes magasság [cm]** | |  |
| **Ülés** | **szélesség [cm]** |  |
| **mélység [cm]** |  |
| **magasság elől [cm]** |  |
| **szög [°] vagy magasság hátul [cm]** |  |
| **Háttámla** | **magasság [cm]** |  |
| **dönthetőség [°]** |  |
| **Lábszárhossz [cm]** | |  |
| **Állítható magasságú lábtartólap** | | Jelöljön ki egy elemet. |
| **Névleges leküzdhető meredekség [°]** | |  |
| **Első bolygókerék** | **átmérő** |  |
| **gumiabroncs** |  |
| **felfüggesztés dőlésszöge állítható** | Jelöljön ki egy elemet. |
| **Hátsó kerék** | **átmérő** |  |
| **gumiabroncs** |  |
| **döntött** | Jelöljön ki egy elemet. |
| **egy mozdulattal eltávolítható** | Jelöljön ki egy elemet. |
| **hajtókarika** | Jelöljön ki egy elemet. |
| **Fék** | | / |
| **Jelzőhang** | | Jelöljön ki egy elemet. |
| **A kerekesszéket gépjármű üléseként szánják használni** | | Jelöljön ki egy elemet. |
| **Járműben ülésként történő használat esetén a kerekesszék rögzítő és páciens kikötő/biztonsági rendszerek rögzítési pontjainak jelölése** | |  |
| **Borulásgátló** | | Jelöljön ki egy elemet. |
| **Összehajtható / szétszerelhető szállításhoz** | | Jelöljön ki egy elemet. |
| **Kiegészítő teherszállítására alkalmas (Csomagtartó)** | | Jelöljön ki egy elemet. |
| **Ruhavédő** | | Jelöljön ki egy elemet. |
| **Használati hőmérséklet** | | XXX °C / XXX °C |